Liefern und Verlegen von Zubehör aus Kautschuk.

Emissionsarm, frei von PVC, Phthalat-Weichmachern, chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen. Vollständig recyclebar. Optisch und qualitativ auf Kautschuk-Bodenbeläge abgestimmt. Farbe nach Wahl aus dem Profil-Standard-Programm.

Treppenwinkel Geländerseite:

- Innenwinkel, Sichtkante Dicke 18 mm

- Außenwinkel, Sichtkante Dicke 18 mm

Hersteller / Typ:

Treppenwinkel Wandseite:

- Innenwinkel, Höhe 50 mm

- Außenwinkel, Höhe 50 mm

Hersteller / Typ:

Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Profilhersteller mit Kontaktklebstoff.

Hersteller / Typ:

Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten.